MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

POLICÍA NACIONAL

# DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL

CENTRO SOCIAL DE AGENTES Y PATRULLEROS

Bogotá D.C., 14 de diciembre de 2021

ADENDA No. 1

Asunto: ADENDA Nº 1 AL PROCESO PN CESAP MC 168 2021, CUYO OBJETO ES “CUYO OBJETO ES “MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES SALONES DE EVENTOS DEL CENTRO SOCIAL DE AGENTES Y PATRULLEROS DE LA POLICIA NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE.”

El Centro Social de Agentes y Patrulleros de la Policía Nacional se permite informar a todos los oferentes y a fin de darle aplicación a los principios de imparcialidad, objetividad, publicidad y conforme al acta N.º 0948 de 14 de diciembre de 2021 mediante se dieron respuestas a las observaciones presentadas del proceso y a lo establecido de la resolución N.º 01966 el 10 de agosto de 2020”.

El Centro Social con el fin de dar respuesta a la observación presentada vía creo electrónico en relación con los requisitos técnicos de las condiciones de participación se permite modificar las condiciones técnicas así:

PRIMERO: Se procede a modificar el anexo 1 técnico del proceso así:

ANEXO No. 1

ESPECIFICACIONES TECNICAS

El oferente deberá marcar con una X, en el siguiente cuadro su manifestación voluntaria de aceptación de cumplimiento o no cumplimiento a las especificaciones técnicas establecidas en los siguientes cuadros.

REQUISITOS GENERALES.

- Las especificaciones técnicas requeridas son de obligatorio cumplimiento, de no hacerlo la propuesta se considerará rechazada.

- En la columna CUMPLE / NO CUMPLE, se verificarán las especificaciones técnicas ofertadas por la firma.

| Página de |  | PROCEDIMIENTO: REALIZAR MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES |  |  |  | POLICÍA NACIONAL. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Código: 2BS-FR-0057 |  |  |  |  |  |  |
| fecha: 21-11-2015 |  | PRESUPUESTO MANTENIMIENTO INSTALACIONES |  |  |  |  |
| Versión: 0 |  |  |  |  |  |  |
| OBJETO |  | MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES SALONES DE EVENTOS DEL CENTRO SOCIAL DE AGENTES Y PATRULLEROS DE LA POLICIA NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE. |  |  |  |  |
| CAP. | ÍTEM | ACTIVIDAD | UN | CANT. Total | CUMPLE | NO CUMPLE |
| 1 | ACTIVIDADES PRELIMINARES |  |  |  |  |  |
|  | A1-1.01. | Replanteo | M2 | 756.17 |  |  |
|  | A1-1.04. | Cerca lamina base H: 2,25 | ML | 45.83 |  |  |
|  | A1-1.14. | Desmonte Alistado de Piso | M2 | 756.17 |  |  |
|  | A1-1.15. | Desmonte de Enchape de Pared y/o Piso | M2 | 756.17 |  |  |
|  | A1-1.16. | Desmonte de Guarda Escoba | ML | 287.48 |  |  |
|  | A1-1.21. | Desmonte de cielo raso en cualquier material y estructura portante | M2 | 756.17 |  |  |
|  | A1-1.22. | Desmonte de lámparas Iluminación largas, Cuadradas, Redondas, Reflectores | UN | 70.00 |  |  |
|  | A1-1.23. | Desmonte Puertas y Marcos | UN | 10.00 |  |  |
|  | A1-1.24. | Desmonte de ventanas | M2 | 30.00 |  |  |
|  | A1-1.25. | Desmonte de Vidrios de Ventanas y Espejos | M2 | 30.00 |  |  |
|  | A1-1.37. | Desmonte y montaje de Cortinas, Velos, Persianas y Soportes | UN | 20.00 |  |  |
|  | A1-1.39. | Desmonte de salida eléctrica. Incluye retiro de aparato, caja, tapa, tuberia y cableado hasta 1,5 m y regateo a que haya lugar | UN | 23.00 |  |  |
|  | A1-1.40. | Desmonte de Cableado Eléctrico. Incluye tuberia y demas accesorios eléctricos | ML | 250.00 |  |  |
|  |  |  |  | SUBTOTAL |  |  |
| 2 | MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS Y CIELO RASOS |  |  |  |  |  |
|  | A1-2.40. | Reposición e Instalación de Cielo Raso Plano en Dry Wall Incluye Estructura Metálica | M2 | 378.11 |  |  |
|  |  |  |  | SUBTOTAL |  |  |
| 3 | MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS |  |  |  |  |  |
|  | A1-3.01 | Ajuste, acondicionamiento y suministro de elementos faltantes en la red hidrosanitaria e hidráulica de la edificación, necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones establecidas. | ML | 30.00 |  |  |
|  | A1 3.09. | Reposición e Instalación de Caja de Inspección 80 X 80 | UN | 1.00 |  |  |
|  | A1 3.10. | Reposición e Instalación de Tubería sanitaria PVC 4" (incluye accesorios) | ML | 5.00 |  |  |
|  | A 13.11. | Reposición e Instalación de Tubería sanitaria PVC 6" (incluye accesorios) | ML | 5.00 |  |  |
|  | A1 3.15. | Reposición e Instalación de Accesorio Galvanizado 1" | UN | 3.00 |  |  |
|  | A1 3.16. | Reposición e Instalación de Accesorio Galvanizado 1/2" | UN | 3.00 |  |  |
|  | A1 3,26 | Reposición e Instalación de Salida Chimenea | UN | 3.00 |  |  |
|  | A1 3.27. | Reposición e Instalación de Punto Agua Fría | UN | 2.00 |  |  |
|  | A1 3.28. | Reposición e instalación de rejilla de ventilación | UN | 1.00 |  |  |
|  | A1 3.31. | Reposición e instalación de accesorios cromados para baños | UN | 1.00 |  |  |
|  | A1 3.34. | Reposición e instalación de lavamanos con grifería | UN | 1.00 |  |  |
|  | A1 3.36. | Reposición e instalación de llave manguera | UN | 1.00 |  |  |
|  | A1 3.37. | Reposición e instalación de inodoro alongado o redondo de una pieza en porcelana y con descarga variable. | UN | 1.00 |  |  |
|  | A1 3.41. | Reposición e instalación de salida sanitaria 2" | UN | 1.00 |  |  |
|  | A1 3.42. | Reposición e instalación de salida sanitaria 4" | UN | 1.00 |  |  |
|  | A1 3.43. | Reposición e instalación de salida sanitaria 3" | UN | 1.00 |  |  |
|  | A1 3.44. | Reposición e Instalación de Orinal de entrada superior con esmalte antibacterial y diseño ahorrador de agua. | UN | 1.00 |  |  |
|  | A1 3.56. | Reposición e instalación de Grifería lavamanos de mesa antivandálico | UN | 1.00 |  |  |
|  |  |  |  | SUBTOTAL |  |  |
| 4 | MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS |  |  |  |  |  |
|  | A1-4.05. | Reposición, suministro e instalación de la red eléctrica libre de halógeno en tubería PVC (incluye tubería, cableado y regateo), y/o elementos necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento (para RLH y embebidas en muros). | ML | 1120.00 |  |  |
|  | A1-4.41. | Mantenimiento y/o reposición e instalación de tablero TRIF.C/PUERTA ESP. TOTAL.36 CTOS | UN | 3.00 |  |  |
|  | A1-4.43. | Mantenimiento y/o reposición e instalación de Lámpara de emergencia LED 2 focos | UN | 16.00 |  |  |
|  | A1-4.44. | Reposición e instalación de Señalizador de Salida Led | UN | 12.00 |  |  |
|  | A1-4.47. | Reposición e instalación de Driver regulable para Panel Led de 6w a 24w | UN | 205.00 |  |  |
|  | A1-4.48. | Reposición e instalación de Panel Led redondo 6w | UN | 56.00 |  |  |
|  | A1-4.49. | Reposición e instalación de Panel Led redondo 9w | UN | 64.00 |  |  |
|  | A1-4.50. | Reposición e instalación de Panel Led redondo 12w | UN | 42.00 |  |  |
|  | A1-4.51. | Reposición e instalación de Panel Led redondo 18w | UN | 42.00 |  |  |
|  | A1-4.52. | Reposición e instalación de Panel Led redondo 24w | UN | 32.00 |  |  |
|  | A1-4.53. | Reposición e instalación de Cinta de Led siliconada 24w | ML | 190.00 |  |  |
|  | A1-4.54. | Mantenimiento y/o reposición e instalación de Breakers 1 x 15A hasta 30 amperios | UN | 86.00 |  |  |
|  | A1-4.58. | Mantenimiento y/o reposición e instalación de Breakers 3X60 amperios | UN | 3.00 |  |  |
|  |  |  |  | SUBTOTAL |  |  |
| 5 | MANTENIMIENTO DE REDES DE VOZ Y DATOS |  |  |  |  |  |
|  | A1-5.06. | Reposición e instalación de cableado UTP categoría 6A -100 % cobre | ML | 450.00 |  |  |
|  |  |  |  | SUBTOTAL |  |  |
| 6 | MANTENIMIENTO MUROS Y MAMPOSTERÍA |  |  |  |  |  |
|  | A1-6.02 | Mantenimiento y/o reposición e instalación de muro madera pino ESP. 10CM doble cara | M2 | 86.74 |  |  |
|  | A1-6.03 | Mantenimiento y/o reposición e instalación de fachada sistema tipo persiana aerolux o equivalente | M2 | 6.40 |  |  |
|  | A1-6.13. | Mantenimiento y/o reposición e instalación de muro Dry wall doble cara E=12 en los casos que se requiera | M2 | 21.30 |  |  |
|  |  |  |  | SUBTOTAL |  |  |
| 7 | MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PINTURA |  |  |  |  |  |
|  | A1-7.13. | Mantenimiento y reposición e instalación de estuco y vinilo 3 manos | M2 | 885.66 |  |  |
|  | A1-7.24. | Mantenimiento y reposición e instalación de Pintura tipo Vinilo interior especial para paneles de yeso a dos manos | M2 | 378.11 |  |  |
|  |  |  |  | SUBTOTAL |  |  |
| 8 | MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PISOS |  |  |  |  |  |
|  | A1-8.05. | Mantenimiento y reposición e instalación de alistado de piso 4cm impermeabilizado | M2 | 756.17 |  |  |
|  | A1-8.18. | Mantenimiento y reposición e instalación de piso tipo duropiso 33.8 x 33.8 o equivalente | M2 | 4.60 |  |  |
|  | A1-8.30. | Mantenimiento y reposición e instalación de piso en porcelanato color por definir en obra | M2 | 756.17 |  |  |
|  | A1-8.32. | Mantenimiento y reposición e instalación de guardaescoba en porcelanato | ML | 287.48 |  |  |
|  |  |  |  | SUBTOTAL |  |  |
| 9 | OTROS ACABADOS |  |  |  |  |  |
|  | A1-9.06 | Mantenimiento y reposición e instalación enchape pared cerámico, color por definir | M2 | 756.17 |  |  |
|  |  |  |  | SUBTOTAL |  |  |
| 10 | MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA MADERA |  |  |  |  |  |
|  | A1-10.06. | Reposición e instalación de enchapes de muros en lámina tipo triplex o equivalente | M2 | 86.74 |  |  |
|  |  |  |  | SUBTOTAL |  |  |
| 12 | MANTENIMIENTO DE CONCRETOS, MORTEROS Y PAÑETES |  |  |  |  |  |
|  | A1-12.15. | Reposición e instalación de filos y dilataciones | ML | 220.04 |  |  |
|  |  |  |  | SUBTOTAL |  |  |
| 13 | MANTENIMIENTO DE VENTANAS |  |  |  |  |  |
|  | A1-13.01 | Reposición e instalación de ventana corrediza en aluminio incluye vidrio | M2 | 6.40 |  |  |
|  |  |  |  | SUBTOTAL |  |  |
| 14 | MANTENIMIENTO DE CERRADURAS |  |  |  |  |  |
|  | A1-14.13. | Suministro, cambio e instalación Conjunto Cerradura Entrada tipo Schlage Antique Elegance para entrada principal | UN | 12.00 |  |  |
|  |  |  |  | SUBTOTAL |  |  |
| 17 | ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS |  |  |  |  |  |
|  | A1-17.01. | Aseo general permanente en las obras de mantenimiento | M2 | 756.17 |  |  |
|  | A1-17.02. | Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales | M3 | 226.47 |  |  |
|  |  |  |  | SUBTOTAL |  |  |
| NP. 18 | ACTIVIDADES NO PREVISTAS EN EL INSTRUCTIVO DIPO-DIRAF 005 |  |  |  |  |  |
|  | NP. 18.01. | Reposición e Instalación de plafón en madecor con madefondo de 5.5mm, listones de madera de 15mm | M2 | 289.90 |  |  |
|  | NP. 18.02. | Reposición e instalación de Sensor de movimiento ultrasonico de 180 o 360 grados | UN | 12.00 |  |  |
|  | NP. 18.03. | Mantenimiento y/o reposición e instalación de tablero Control de iluminacion inteligente | UN | 1.00 |  |  |
|  | NP. 18.04. | Mural 6mx3.2m jardin vertical en tyveck de 75gr, con piezas troqueladas por repeticion en blanco con Luz LED en rgb para baño de luz. | UN | 1.00 |  |  |
|  | NP. 18.05. | Sistema de panel solar para alimentar puestos coworking | UN | 1.00 |  |  |
|  | NP. 18.06. | Mantenimiento y reposición e instalación de puerta entamborada, panel en madera y forrados en madefondo de 5,5 ml y 4 mm de grosor ( Incluye riel en aluminio y rodachinas en silicona) | M2 | 110.08 |  |  |
|  | NP. 18.07. | Construcción estructura para chimenea a gas, incluye montaje con válvula electrónica a gas, control remoto pantalla digital, quemador, piedras decorativas, aislamiento para electroválvula. | Und | 1.00 |  |  |
| 19. MOBILIARIO | MOBILIARIO |  |  |  |  |  |
|  | NP. 19.01. | Suministro mesa de juntas 16 puestos panel en madera, forrado en madefondo de 5,5 mm de espesor de 4,4 m x 1,20 m, 0,04 de espesor | UN | 1.00 |  |  |
|  | NP. 19.02. | Suministro de silla ref presidente | UN | 12.00 |  |  |
|  | NP. 19.03. | Mobiliario especial tipo coworking, sillon doble, poltrona y mesa de centro | UN | 1.00 |  |  |

SEGUNDO: Se procede a modificar el FORMULARIO 2 de las condiciones de participación, previo a aclarar el cuadro 9 de los estudios previos donde se indica el valor estimado de la contratación, así:

VERIFICACION ECONÓMICA

ANEXO No. 1

ESTUDIO DE MERCADO

9. VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACION

| Página de |  | PROCEDIMIENTO: REALIZAR MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES |  |  |  | POLICÍA NACIONAL. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Código: 2BS-FR-0057 |  |  |  |  |  |  |
| fecha: 21-11-2015 |  | PRESUPUESTO MANTENIMIENTO INSTALACIONES |  |  |  |  |
| Versión: 0 |  |  |  |  |  |  |
| OBJETO |  | MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES SALONES DE EVENTOS DEL CENTRO SOCIAL DE AGENTES Y PATRULLEROS DE LA POLICIA NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE. |  |  |  |  |
| CAP. | ÍTEM | ACTIVIDAD | UN | CANT. Total | VR. UNIT. | VR. TOTAL |
| 1 | ACTIVIDADES PRELIMINARES |  |  |  |  |  |
|  | A1-1.01. | Replanteo | M2 | 756.17 | $ 3,665.00 | $ 2,771,363.05 |
|  | A1-1.04. | Cerca lamina base H: 2,25 | ML | 45.83 | $ 109,790.00 | $ 5,031,675.70 |
|  | A1-1.14. | Desmonte Alistado de Piso | M2 | 756.17 | $ 16,732.00 | $ 12,652,236.44 |
|  | A1-1.15. | Desmonte de Enchape de Pared y/o Piso | M2 | 756.17 | $ 9,468.00 | $ 7,159,417.56 |
|  | A1-1.16. | Desmonte de Guarda Escoba | ML | 287.48 | $ 5,918.00 | $ 1,701,306.64 |
|  | A1-1.21. | Desmonte de cielo raso en cualquier material y estructura portante | M2 | 756.17 | $ 7,436.00 | $ 5,622,880.12 |
|  | A1-1.22. | Desmonte de lámparas Iluminación largas, Cuadradas, Redondas, Reflectores | UN | 70.00 | $ 2,999.00 | $ 209,930.00 |
|  | A1-1.23. | Desmonte Puertas y Marcos | UN | 10.00 | $ 16,732.00 | $ 167,320.00 |
|  | A1-1.24. | Desmonte de ventanas | M2 | 30.00 | $ 5,187.00 | $ 155,610.00 |
|  | A1-1.25. | Desmonte de Vidrios de Ventanas y Espejos | M2 | 30.00 | $ 3,551.00 | $ 106,530.00 |
|  | A1-1.37. | Desmonte y montaje de Cortinas, Velos, Persianas y Soportes | UN | 20.00 | $ 6,916.00 | $ 138,320.00 |
|  | A1-1.39. | Desmonte de salida eléctrica. Incluye retiro de aparato, caja, tapa, tuberia y cableado hasta 1,5 m y regateo a que haya lugar | UN | 23.00 | $ 10,628.00 | $ 244,444.00 |
|  | A1-1.40. | Desmonte de Cableado Eléctrico. Incluye tuberia y demas accesorios eléctricos | ML | 250.00 | $ 1,183.00 | $ 295,750.00 |
|  |  |  |  | SUBTOTAL |  | $ 36,256,783.51 |
| 2 | MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS Y CIELO RASOS |  |  |  |  |  |
|  | A1-2.40. | Reposición e Instalación de Cielo Raso Plano en Dry Wall Incluye Estructura Metálica | M2 | 378.11 | $ 49,026.00 | $ 18,537,220.86 |
|  |  |  |  | SUBTOTAL |  | $ 18,537,220.86 |
| 3 | MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS |  |  |  |  |  |
|  | A1-3.01 | Ajuste, acondicionamiento y suministro de elementos faltantes en la red hidrosanitaria e hidráulica de la edificación, necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones establecidas. | ML | 30.00 | $ 15,198.00 | $ 455,940.00 |
|  | A1 3.09. | Reposición e Instalación de Caja de Inspección 80 X 80 | UN | 1.00 | $ 501,835.00 | $ 501,835.00 |
|  | A1 3.10. | Reposición e Instalación de Tubería sanitaria PVC 4" (incluye accesorios) | ML | 5.00 | $ 37,574.00 | $ 187,870.00 |
|  | A 13.11. | Reposición e Instalación de Tubería sanitaria PVC 6" (incluye accesorios) | ML | 5.00 | $ 71,608.00 | $ 358,040.00 |
|  | A1 3.15. | Reposición e Instalación de Accesorio Galvanizado 1" | UN | 3.00 | $ 22,570.00 | $ 67,710.00 |
|  | A1 3.16. | Reposición e Instalación de Accesorio Galvanizado 1/2" | UN | 3.00 | $ 9,602.00 | $ 28,806.00 |
|  | A1 3,26 | Reposición e Instalación de Salida Chimenea | UN | 3.00 | $ 24,777.00 | $ 74,331.00 |
|  | A1 3.27. | Reposición e Instalación de Punto Agua Fría | UN | 2.00 | $ 29,108.00 | $ 58,216.00 |
|  | A1 3.28. | Reposición e instalación de rejilla de ventilación | UN | 1.00 | $ 36,945.00 | $ 36,945.00 |
|  | A1 3.31. | Reposición e instalación de accesorios cromados para baños | UN | 1.00 | $ 198,827.00 | $ 198,827.00 |
|  | A1 3.34. | Reposición e instalación de lavamanos con grifería | UN | 1.00 | $ 153,668.00 | $ 153,668.00 |
|  | A1 3.36. | Reposición e instalación de llave manguera | UN | 1.00 | $ 11,277.00 | $ 11,277.00 |
|  | A1 3.37. | Reposición e instalación de inodoro alongado o redondo de una pieza en porcelana y con descarga variable. | UN | 1.00 | $ 557,053.00 | $ 557,053.00 |
|  | A1 3.41. | Reposición e instalación de salida sanitaria 2" | UN | 1.00 | $ 61,448.00 | $ 61,448.00 |
|  | A1 3.42. | Reposición e instalación de salida sanitaria 4" | UN | 1.00 | $ 79,382.00 | $ 79,382.00 |
|  | A1 3.43. | Reposición e instalación de salida sanitaria 3" | UN | 1.00 | $ 69,106.00 | $ 69,106.00 |
|  | A1 3.44. | Reposición e Instalación de Orinal de entrada superior con esmalte antibacterial y diseño ahorrador de agua. | UN | 1.00 | $ 338,189.00 | $ 338,189.00 |
|  | A1 3.56. | Reposición e instalación de Grifería lavamanos de mesa antivandálico | UN | 1.00 | $ 222,938.00 | $ 222,938.00 |
|  |  |  |  | SUBTOTAL |  | $ 3,461,581.00 |
| 4 | MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS |  |  |  |  |  |
|  | A1-4.05. | Reposición, suministro e instalación de la red eléctrica libre de halógeno en tubería PVC (incluye tubería, cableado y regateo), y/o elementos necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento (para RLH y embebidas en muros). | ML | 1120.00 | $ 20,485.00 | $ 22,943,200.00 |
|  | A1-4.41. | Mantenimiento y/o reposición e instalación de tablero TRIF.C/PUERTA ESP. TOTAL.36 CTOS | UN | 3.00 | $ 649,766.00 | $ 1,949,298.00 |
|  | A1-4.43. | Mantenimiento y/o reposición e instalación de Lámpara de emergencia LED 2 focos | UN | 16.00 | $ 122,046.00 | $ 1,952,736.00 |
|  | A1-4.44. | Reposición e instalación de Señalizador de Salida Led | UN | 12.00 | $ 107,112.00 | $ 1,285,344.00 |
|  | A1-4.47. | Reposición e instalación de Driver regulable para Panel Led de 6w a 24w | UN | 205.00 | $ 20,701.00 | $ 4,243,705.00 |
|  | A1-4.48. | Reposición e instalación de Panel Led redondo 6w | UN | 56.00 | $ 25,910.00 | $ 1,450,960.00 |
|  | A1-4.49. | Reposición e instalación de Panel Led redondo 9w | UN | 64.00 | $ 29,249.00 | $ 1,871,936.00 |
|  | A1-4.50. | Reposición e instalación de Panel Led redondo 12w | UN | 42.00 | $ 31,475.00 | $ 1,321,950.00 |
|  | A1-4.51. | Reposición e instalación de Panel Led redondo 18w | UN | 42.00 | $ 34,442.00 | $ 1,446,564.00 |
|  | A1-4.52. | Reposición e instalación de Panel Led redondo 24w | UN | 32.00 | $ 52,993.00 | $ 1,695,776.00 |
|  | A1-4.53. | Reposición e instalación de Cinta de Led siliconada 24w | ML | 190.00 | $ 11,442.00 | $ 2,173,980.00 |
|  | A1-4.54. | Mantenimiento y/o reposición e instalación de Breakers 1 x 15A hasta 30 amperios | UN | 86.00 | $ 16,551.00 | $ 1,423,386.00 |
|  | A1-4.58. | Mantenimiento y/o reposición e instalación de Breakers 3X60 amperios | UN | 3.00 | $ 128,516.00 | $ 385,548.00 |
|  |  |  |  | SUBTOTAL |  | $ 44,144,383.00 |
| 5 | MANTENIMIENTO DE REDES DE VOZ Y DATOS |  |  |  |  |  |
|  | A1-5.06. | Reposición e instalación de cableado UTP categoría 6A -100 % cobre | ML | 450.00 | $ 11,408.00 | $ 5,133,600.00 |
|  |  |  |  | SUBTOTAL |  | 5,133,600.00 |
| 6 | MANTENIMIENTO MUROS Y MAMPOSTERÍA |  |  |  |  |  |
|  | A1-6.02 | Mantenimiento y/o reposición e instalación de muro madera pino ESP. 10CM doble cara | M2 | 86.74 | $ 112,950.00 | $ 9,797,283.00 |
|  | A1-6.03 | Mantenimiento y/o reposición e instalación de fachada sistema tipo persiana aerolux o equivalente | M2 | 6.40 | $ 100,457.00 | $ 642,924.80 |
|  | A1-6.13. | Mantenimiento y/o reposición e instalación de muro Dry wall doble cara E=12 en los casos que se requiera | M2 | 21.30 | $ 55,018.00 | $ 1,171,883.40 |
|  |  |  |  | SUBTOTAL |  | 11,612,091.20 |
| 7 | MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PINTURA |  |  |  |  |  |
|  | A1-7.13. | Mantenimiento y reposición e instalación de estuco y vinilo 3 manos | M2 | 885.66 | $ 18,312.00 | $ 16,218,205.92 |
|  | A1-7.24. | Mantenimiento y reposición e instalación de Pintura tipo Vinilo interior especial para paneles de yeso a dos manos | M2 | 378.11 | $ 6,205.00 | $ 2,346,172.55 |
|  |  |  |  | SUBTOTAL |  | $ 18,564,378.47 |
| 8 | MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PISOS |  |  |  |  |  |
|  | A1-8.05. | Mantenimiento y reposición e instalación de alistado de piso 4cm impermeabilizado | M2 | 756.17 | $ 34,615.00 | $ 26,174,824.55 |
|  | A1-8.18. | Mantenimiento y reposición e instalación de piso tipo duropiso 33.8 x 33.8 o equivalente | M2 | 4.60 | $ 63,874.00 | $ 293,820.40 |
|  | A1-8.30. | Mantenimiento y reposición e instalación de piso en porcelanato color por definir en obra | M2 | 756.17 | $ 107,561.00 | $ 81,334,401.37 |
|  | A1-8.32. | Mantenimiento y reposición e instalación de guardaescoba en porcelanato | ML | 287.48 | $ 19,613.00 | $ 5,638,345.24 |
|  |  |  |  | SUBTOTAL |  | $ 113,441,391.56 |
| 9 | OTROS ACABADOS |  |  |  |  |  |
|  | A1-9.06 | Mantenimiento y reposición e instalación enchape pared cerámico, color por definir | M2 | 756.17 | $ 34,615.00 | $ 26,174,824.55 |
|  |  |  |  | SUBTOTAL |  | $ 26,174,824.55 |
| 10 | MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA MADERA |  |  |  |  |  |
|  | A1-10.06. | Reposición e instalación de enchapes de muros en lámina tipo triplex o equivalente | M2 | 86.74 | $ 51,517.00 | $ 4,468,584.58 |
|  |  |  |  | SUBTOTAL |  | $ 4,468,584.58 |
| 12 | MANTENIMIENTO DE CONCRETOS, MORTEROS Y PAÑETES |  |  |  |  |  |
|  | A1-12.15. | Reposición e instalación de filos y dilataciones | ML | 220.04 | $ 9,861.00 | $ 2,169,814.44 |
|  |  |  |  | SUBTOTAL |  | $ 2,169,814.44 |
| 13 | MANTENIMIENTO DE VENTANAS |  |  |  |  |  |
|  | A1-13.01 | Reposición e instalación de ventana corrediza en aluminio incluye vidrio | M2 | 6.40 | $ 346,649.00 | $ 2,218,553.60 |
|  |  |  |  | SUBTOTAL |  | $ 2,218,553.60 |
| 14 | MANTENIMIENTO DE CERRADURAS |  |  |  |  |  |
|  | A1-14.13. | Suministro, cambio e instalación Conjunto Cerradura Entrada tipo Schlage Antique Elegance para entrada principal | UN | 12.00 | $ 285,938.00 | $ 3,431,256.00 |
|  |  |  |  | SUBTOTAL |  | $ 3,431,256.00 |
| 17 | ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS |  |  |  |  |  |
|  | A1-17.01. | Aseo general permanente en las obras de mantenimiento | M2 | 756.17 | $ 3,138.00 | $ 2,372,861.46 |
|  | A1-17.02. | Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales | M3 | 226.47 | $ 50,428.00 | $ 11,420,675.98 |
|  |  |  |  | SUBTOTAL |  | $ 13,793,537.44 |
| NP. 18 | ACTIVIDADES NO PREVISTAS EN EL INSTRUCTIVO DIPO-DIRAF 005 |  |  |  |  |  |
|  | NP. 18.01. | Reposición e Instalación de plafón en madecor con madefondo de 5.5mm, listones de madera de 15mm | M2 | 289.90 | $ 376,667.00 | $ 109,195,763.30 |
|  | NP. 18.02. | Reposición e instalación de Sensor de movimiento ultrasonico de 180 o 360 grados | UN | 12.00 | $ 1,221,357.00 | $ 14,656,284.00 |
|  | NP. 18.03. | Mantenimiento y/o reposición e instalación de tablero Control de iluminacion inteligente | UN | 1.00 | $ 5,956,724.00 | $ 5,956,724.00 |
|  | NP. 18.04. | Mural 6mx3.2m jardin vertical en tyveck de 75gr, con piezas troqueladas por repeticion en blanco con Luz LED en rgb para baño de luz. | UN | 1.00 | $28,857,500.00 | $ 28,857,500.00 |
|  | NP. 18.05. | Sistema de panel solar para alimentar puestos coworking | UN | 1.00 | $ 6,123,740.00 | $ 6,123,740.00 |
|  | NP. 18.06. | Mantenimiento y reposición e instalación de puerta entamborada, panel en madera y forrados en madefondo de 5,5 ml y 4 mm de grosor ( Incluye riel en aluminio y rodachinas en silicona) | M2 | 110.08 | $ 416,667.00 | $ 45,866,703.36 |
|  | NP. 18.07. | Construcción estructura para chimenea a gas, incluye montaje con válvula electrónica a gas, control remoto pantalla digital, quemador, piedras decorativas, aislamiento para electroválvula. | Und | 1.00 | $ 5,707,008.50 | $ 5,707,008.50 |
|  |  |  |  | SUBTOTAL |  | $ 216,363,723.16 |
| TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  | 519,771,723.37 |  |  |
| ADMINISTRACIÓN |  |  | 19.67% | 102,239,097.98 |  |  |
| IMPREVISTOS |  |  | 1% | 5,197,717.23 |  |  |
| UTILIDAD |  |  | 5% | 25,988,586.17 |  |  |
| IVA SOBRE LA UTILIDAD |  |  | 19% | 4,937,831.37 |  |  |
| TOTAL COSTO INDIRECTO |  |  |  | 138,363,232.76 |  |  |
| COSTO TOTAL |  |  | $ 658,134,956.12 |  |  |  |
| 19. MOBILIARIO | MOBILIARIO |  |  |  |  |  |
|  | NP. 19.01. | Suministro mesa de juntas 16 puestos panel en madera, forrado en madefondo de 5,5 mm de espesor de 4,4 m x 1,20 m, 0,04 de espesor | UN | 1.00 | $ 3,773,333.00 | $ 3,773,333.00 |
|  | NP. 19.02. | Suministro de silla ref presidente | UN | 12.00 | $ 675,166.67 | $ 8,102,000.04 |
|  | NP. 19.03. | Mobiliario especial tipo coworking, sillon doble, poltrona y mesa de centro | UN | 1.00 | $ 4,233,333.00 | $ 4,233,333.00 |
|  |  |  |  | SUBTOTAL |  | $ 16,108,666.04 |
| IVA |  |  |  |  | 19.00% | $ 3,060,646.55 |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  | $ 19,169,312.59 |
| GRAN TOTAL |  |  |  |  |  | $ 677,304,269.00 |
| COSTO EN LETRAS |  |  | Seiscientos setenta y siete millones trescientos cuatro mil doscientos sesenta y nueve pesos M/cte. |  |  |  |

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN

FORMULARIO 2

VERIFICACION ECONÓMICA

Bogotá D.C. _______ del mes _______ de 2021.

Coronel

CARLOS ANDRÉS CORREA RODRÍGUEZ

Administrador Centro Social de Agentes y Patrulleros

Policía Nacional

Ciudad

REF: PROCESO DE MENOR CUANTÍA PN CESAP MC168 - 2021.

El suscrito       ______________________________________________________, obrando en nombre y representación de  	______________________________________________________          ,de conformidad con lo establecido en la invitación pública del presente proceso de contratación, adelantado por el CENTRO SOCIAL DE AGENTES Y PATRULLEROS DE LA POLICÍA NACIONAL, por medio de la presente, oferto de forma irrevocable y como precio fijo y global, para la celebración del contrato que es objeto el presente proceso, y en consecuencia, ofrezco proveer los bienes y/o servicios correspondientes previstos en las condiciones de participación, por un valor total que se discrimina así:

| CAP. | ÍTEM | ACTIVIDAD | UN | CANT. Total | VR. UNIT. | VR. TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ACTIVIDADES PRELIMINARES |  |  |  |  |  |
|  | A1-1.01. | Replanteo | M2 | 756.17 |  |  |
|  | A1-1.04. | Cerca lamina base H: 2,25 | ML | 45.83 |  |  |
|  | A1-1.14. | Desmonte Alistado de Piso | M2 | 756.17 |  |  |
|  | A1-1.15. | Desmonte de Enchape de Pared y/o Piso | M2 | 756.17 |  |  |
|  | A1-1.16. | Desmonte de Guarda Escoba | ML | 287.48 |  |  |
|  | A1-1.21. | Desmonte de cielo raso en cualquier material y estructura portante | M2 | 756.17 |  |  |
|  | A1-1.22. | Desmonte de lámparas Iluminación largas, Cuadradas, Redondas, Reflectores | UN | 70.00 |  |  |
|  | A1-1.23. | Desmonte Puertas y Marcos | UN | 10.00 |  |  |
|  | A1-1.24. | Desmonte de ventanas | M2 | 30.00 |  |  |
|  | A1-1.25. | Desmonte de Vidrios de Ventanas y Espejos | M2 | 30.00 |  |  |
|  | A1-1.37. | Desmonte y montaje de Cortinas, Velos, Persianas y Soportes | UN | 20.00 |  |  |
|  | A1-1.39. | Desmonte de salida eléctrica. Incluye retiro de aparato, caja, tapa, tuberia y cableado hasta 1,5 m y regateo a que haya lugar | UN | 23.00 |  |  |
|  | A1-1.40. | Desmonte de Cableado Eléctrico. Incluye tuberia y demas accesorios eléctricos | ML | 250.00 |  |  |
|  |  |  |  | SUBTOTAL |  |  |
| 2 | MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS Y CIELO RASOS |  |  |  |  |  |
|  | A1-2.40. | Reposición e Instalación de Cielo Raso Plano en Dry Wall Incluye Estructura Metálica | M2 | 378.11 |  |  |
|  |  |  |  | SUBTOTAL |  |  |
| 3 | MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS |  |  |  |  |  |
|  | A1-3.01 | Ajuste, acondicionamiento y suministro de elementos faltantes en la red hidrosanitaria e hidráulica de la edificación, necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones establecidas. | ML | 30.00 |  |  |
|  | A1 3.09. | Reposición e Instalación de Caja de Inspección 80 X 80 | UN | 1.00 |  |  |
|  | A1 3.10. | Reposición e Instalación de Tubería sanitaria PVC 4" (incluye accesorios) | ML | 5.00 |  |  |
|  | A 13.11. | Reposición e Instalación de Tubería sanitaria PVC 6" (incluye accesorios) | ML | 5.00 |  |  |
|  | A1 3.15. | Reposición e Instalación de Accesorio Galvanizado 1" | UN | 3.00 |  |  |
|  | A1 3.16. | Reposición e Instalación de Accesorio Galvanizado 1/2" | UN | 3.00 |  |  |
|  | A1 3,26 | Reposición e Instalación de Salida Chimenea | UN | 3.00 |  |  |
|  | A1 3.27. | Reposición e Instalación de Punto Agua Fría | UN | 2.00 |  |  |
|  | A1 3.28. | Reposición e instalación de rejilla de ventilación | UN | 1.00 |  |  |
|  | A1 3.31. | Reposición e instalación de accesorios cromados para baños | UN | 1.00 |  |  |
|  | A1 3.34. | Reposición e instalación de lavamanos con grifería | UN | 1.00 |  |  |
|  | A1 3.36. | Reposición e instalación de llave manguera | UN | 1.00 |  |  |
|  | A1 3.37. | Reposición e instalación de inodoro alongado o redondo de una pieza en porcelana y con descarga variable. | UN | 1.00 |  |  |
|  | A1 3.41. | Reposición e instalación de salida sanitaria 2" | UN | 1.00 |  |  |
|  | A1 3.42. | Reposición e instalación de salida sanitaria 4" | UN | 1.00 |  |  |
|  | A1 3.43. | Reposición e instalación de salida sanitaria 3" | UN | 1.00 |  |  |
|  | A1 3.44. | Reposición e Instalación de Orinal de entrada superior con esmalte antibacterial y diseño ahorrador de agua. | UN | 1.00 |  |  |
|  | A1 3.56. | Reposición e instalación de Grifería lavamanos de mesa antivandálico | UN | 1.00 |  |  |
|  |  |  |  | SUBTOTAL |  |  |
| 4 | MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS |  |  |  |  |  |
|  | A1-4.05. | Reposición, suministro e instalación de la red eléctrica libre de halógeno en tubería PVC (incluye tubería, cableado y regateo), y/o elementos necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento (para RLH y embebidas en muros). | ML | 1120.00 |  |  |
|  | A1-4.41. | Mantenimiento y/o reposición e instalación de tablero TRIF.C/PUERTA ESP. TOTAL.36 CTOS | UN | 3.00 |  |  |
|  | A1-4.43. | Mantenimiento y/o reposición e instalación de Lámpara de emergencia LED 2 focos | UN | 16.00 |  |  |
|  | A1-4.44. | Reposición e instalación de Señalizador de Salida Led | UN | 12.00 |  |  |
|  | A1-4.47. | Reposición e instalación de Driver regulable para Panel Led de 6w a 24w | UN | 205.00 |  |  |
|  | A1-4.48. | Reposición e instalación de Panel Led redondo 6w | UN | 56.00 |  |  |
|  | A1-4.49. | Reposición e instalación de Panel Led redondo 9w | UN | 64.00 |  |  |
|  | A1-4.50. | Reposición e instalación de Panel Led redondo 12w | UN | 42.00 |  |  |
|  | A1-4.51. | Reposición e instalación de Panel Led redondo 18w | UN | 42.00 |  |  |
|  | A1-4.52. | Reposición e instalación de Panel Led redondo 24w | UN | 32.00 |  |  |
|  | A1-4.53. | Reposición e instalación de Cinta de Led siliconada 24w | ML | 190.00 |  |  |
|  | A1-4.54. | Mantenimiento y/o reposición e instalación de Breakers 1 x 15A hasta 30 amperios | UN | 86.00 |  |  |
|  | A1-4.58. | Mantenimiento y/o reposición e instalación de Breakers 3X60 amperios | UN | 3.00 |  |  |
|  |  |  |  | SUBTOTAL |  |  |
| 5 | MANTENIMIENTO DE REDES DE VOZ Y DATOS |  |  |  |  |  |
|  | A1-5.06. | Reposición e instalación de cableado UTP categoría 6A -100 % cobre | ML | 450.00 |  |  |
|  |  |  |  | SUBTOTAL |  |  |
| 6 | MANTENIMIENTO MUROS Y MAMPOSTERÍA |  |  |  |  |  |
|  | A1-6.02 | Mantenimiento y/o reposición e instalación de muro madera pino ESP. 10CM doble cara | M2 | 86.74 |  |  |
|  | A1-6.03 | Mantenimiento y/o reposición e instalación de fachada sistema tipo persiana aerolux o equivalente | M2 | 6.40 |  |  |
|  | A1-6.13. | Mantenimiento y/o reposición e instalación de muro Dry wall doble cara E=12 en los casos que se requiera | M2 | 21.30 |  |  |
|  |  |  |  | SUBTOTAL |  |  |
| 7 | MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PINTURA |  |  |  |  |  |
|  | A1-7.13. | Mantenimiento y reposición e instalación de estuco y vinilo 3 manos | M2 | 885.66 |  |  |
|  | A1-7.24. | Mantenimiento y reposición e instalación de Pintura tipo Vinilo interior especial para paneles de yeso a dos manos | M2 | 378.11 |  |  |
|  |  |  |  | SUBTOTAL |  |  |
| 8 | MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PISOS |  |  |  |  |  |
|  | A1-8.05. | Mantenimiento y reposición e instalación de alistado de piso 4cm impermeabilizado | M2 | 756.17 |  |  |
|  | A1-8.18. | Mantenimiento y reposición e instalación de piso tipo duropiso 33.8 x 33.8 o equivalente | M2 | 4.60 |  |  |
|  | A1-8.30. | Mantenimiento y reposición e instalación de piso en porcelanato color por definir en obra | M2 | 756.17 |  |  |
|  | A1-8.32. | Mantenimiento y reposición e instalación de guardaescoba en porcelanato | ML | 287.48 |  |  |
|  |  |  |  | SUBTOTAL |  |  |
| 9 | OTROS ACABADOS |  |  |  |  |  |
|  | A1-9.06 | Mantenimiento y reposición e instalación enchape pared cerámico, color por definir | M2 | 756.17 |  |  |
|  |  |  |  | SUBTOTAL |  |  |
| 10 | MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA MADERA |  |  |  |  |  |
|  | A1-10.06. | Reposición e instalación de enchapes de muros en lámina tipo triplex o equivalente | M2 | 86.74 |  |  |
|  |  |  |  | SUBTOTAL |  |  |
| 12 | MANTENIMIENTO DE CONCRETOS, MORTEROS Y PAÑETES |  |  |  |  |  |
|  | A1-12.15. | Reposición e instalación de filos y dilataciones | ML | 220.04 |  |  |
|  |  |  |  | SUBTOTAL |  |  |
| 13 | MANTENIMIENTO DE VENTANAS |  |  |  |  |  |
|  | A1-13.01 | Reposición e instalación de ventana corrediza en aluminio incluye vidrio | M2 | 6.40 |  |  |
|  |  |  |  | SUBTOTAL |  |  |
| 14 | MANTENIMIENTO DE CERRADURAS |  |  |  |  |  |
|  | A1-14.13. | Suministro, cambio e instalación Conjunto Cerradura Entrada tipo Schlage Antique Elegance para entrada principal | UN | 12.00 |  |  |
|  |  |  |  | SUBTOTAL |  |  |
| 17 | ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS |  |  |  |  |  |
|  | A1-17.01. | Aseo general permanente en las obras de mantenimiento | M2 | 756.17 |  |  |
|  | A1-17.02. | Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales | M3 | 226.47 |  |  |
|  |  |  |  | SUBTOTAL |  |  |
| NP. 18 | ACTIVIDADES NO PREVISTAS EN EL INSTRUCTIVO DIPO-DIRAF 005 |  |  |  |  |  |
|  | NP. 18.01. | Reposición e Instalación de plafón en madecor con madefondo de 5.5mm, listones de madera de 15mm | M2 | 289.90 |  |  |
|  | NP. 18.02. | Reposición e instalación de Sensor de movimiento ultrasonico de 180 o 360 grados | UN | 12.00 |  |  |
|  | NP. 18.03. | Mantenimiento y/o reposición e instalación de tablero Control de iluminacion inteligente | UN | 1.00 |  |  |
|  | NP. 18.04. | Mural 6mx3.2m jardin vertical en tyveck de 75gr, con piezas troqueladas por repeticion en blanco con Luz LED en rgb para baño de luz. | UN | 1.00 |  |  |
|  | NP. 18.05. | Sistema de panel solar para alimentar puestos coworking | UN | 1.00 |  |  |
|  | NP. 18.06. | Mantenimiento y reposición e instalación de puerta entamborada, panel en madera y forrados en madefondo de 5,5 ml y 4 mm de grosor ( Incluye riel en aluminio y rodachinas en silicona) | M2 | 110.08 |  |  |
|  | NP. 18.07. | Construcción estructura para chimenea a gas, incluye montaje con válvula electrónica a gas, control remoto pantalla digital, quemador, piedras decorativas, aislamiento para electroválvula. | Und | 1.00 |  |  |
|  |  |  |  | SUBTOTAL |  |  |
| TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  |  |  |
| ADMINISTRACIÓN |  |  |  |  |  |  |
| IMPREVISTOS |  |  |  |  |  |  |
| UTILIDAD |  |  |  |  |  |  |
| IVA SOBRE LA UTILIDAD |  |  | 19% |  |  |  |
| TOTAL COSTO INDIRECTO |  |  |  |  |  |  |
| COSTO TOTAL |  |  |  |  |  |  |
| 19. MOBILIARIO | MOBILIARIO |  |  |  |  |  |
|  | NP. 19.01. | Suministro mesa de juntas 16 puestos panel en madera, forrado en madefondo de 5,5 mm de espesor de 4,4 m x 1,20 m, 0,04 de espesor | UN | 1.00 |  |  |
|  | NP. 19.02. | Suministro de silla ref presidente | UN | 12.00 |  |  |
|  | NP. 19.03. | Mobiliario especial tipo coworking, sillon doble, poltrona y mesa de centro | UN | 1.00 |  |  |
|  |  |  |  | SUBTOTAL |  |  |
| IVA |  |  |  |  | 19.00% |  |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |
| GRAN TOTAL |  |  |  |  |  |  |
| COSTO EN LETRAS |  |  |  |  |  |  |

TERCERO: Se procede a modificar los requisitos técnicos habilitantes, condiciones de experiencia del proponente, párrafo segundo así:

- REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES

CONDICIONES DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

El Centro Social (CESAP) requiere que el proponente acredite experiencia en máximo TRES (03) CERTIFICACIONES de contratos ejecutados y liquidados debidamente inscritos que sumen o superen el valor total del presente proceso, verificados y certificados por la Cámara de Comercio en el RUP, clasificados en los códigos UNSPSC que se relacionan más adelante. La experiencia acreditada deberá corresponder a la realización de (3) tres contratos de mantenimiento y/o adecuación de instalaciones de obra civil o Entidades privadas y/o públicas, ejecutados y liquidados y cuyo objeto sea similar al del presente proceso. El valor facturado por el contrato certificado debe ser al menos igual o superior al valor del presupuesto oficial en SMLMV, para ser admisible la propuesta, (1) Un contrato y/o Acta de Obra donde se acredite el mantenimiento y/o adecuación de instalaciones de obra civil en el que se tenga “acabados de pisos en porcelanato” dentro del mismo, con Entidades privadas y/o públicas, ejecutados y liquidados.

Sin embargo, la sumatoria de una, dos o tres de las certificaciones deberán igualar o superar el presupuesto oficial del presente proceso de acuerdo a los segmentos, familia, y clases del acápite de experiencia del registro único de proponentes según lo establecido en el numeral DESCRIPCIÓN GENERAL DEL OBJETO.

CUARTO: Se procede a modificar los las causales de rechazo, suprimiendo la solicitud de presentar la manifestación de interés so pena de rechazar la propuesta, así:

p

5. CAUSALES DE RECHAZO DE LA PROPUESTA U OFERTA

Son causales para que el Centro Social, rechace la oferta y/o propuesta las siguientes: - Cuando se compruebe que un proponente ha interferido, influenciado u obtenido correspondencia interna, proyectos de conceptos de evaluación o respuesta a observaciones no enviadas oficialmente a los proponentes. - Cuando se compruebe confabulación entre los proponentes que altere de cualquier manera la aplicación del principio de selección objetiva. - Cuando el proponente o alguno de los integrantes se encuentre incurso en las causales de inhabilidades o incompatibilidades fijadas por la constitución y la Ley. - Cuando en la propuesta se encuentren información o documentos que no correspondan a la realidad que le permitan cumplir con los requisitos mínimos. - Cuando el objeto social de la firma oferente, incluido en el certificado de existencia y representación legal no faculte a la sociedad para desarrollar la actividad materia de la futura contratación. - Cuando el oferente sea persona jurídica y se encuentre incurso en algunas de las causales de disolución o liquidación proferidas por autoridad competente. - Cuando se presente más de una oferta por un mismo oferente o integrantes de la figura asociativa o se ostente la calidad de representante legal o socio de más de una persona jurídica participante en el presente proceso de selección. - Cuando el valor de la propuesta contenga precios artificialmente bajos. - No estar inscrito en el registro único de proponentes en las condiciones contempladas en el presente pliego. - Sin perjuicio del derecho de subsanación, la NO presentación de los documentos antes de la fecha establecida en la CRONOLOGÍA DEL PROCESO, y cuando se solicite al proponente subsanar o aclarar alguno de los documentos o de los requisitos y no lo haga dentro del término fijado, o cuando aportado dentro del término fijado no esté acorde con las exigencias del pliego de condiciones. - Cuando la propuesta se presente después del plazo establecido por la entidad para el efecto. - Cuando el proponente no cumpla con las condiciones técnicas requeridas y no diligencie en su totalidad el anexo No. 1, 2 y No.3 de especificaciones técnicas mínimas y adicionales de carácter habilitante. - No se aceptan propuesta parcial ni alternativa, modificación de especificaciones técnicas, reducción de cantidades. - cuando los oferentes se encuentren en alguna de las siguientes situaciones: Cesación de pagos, concurso de acreedores, embargos judiciales, medidas cautelares, liquidación, en estos casos el comité económico previo al rechazo de la oferta efectuara un análisis pormenorizado y determinara la afectación de la capacidad financiera del oferente para el cumplimiento del contrato y cualquier otra circunstancia que permita presumir incapacidad o imposibilidad para contratar. - Cuando la oferta o propuesta se presente incompleta o en forma parcial, en tanto omita la inclusión de información o de alguno de los documentos o requisitos necesarios para la comparación objetiva de las propuestas y solicitada su aclaración, subsanabilidad o presentación no se allegue o se allegue en forma incompleta, extemporánea, insuficiente o sin las previsiones solicitadas por la entidad, dentro del término perentorio establecido por el CENTRO SOCIAL DE AGENTES Y PATRULLEROS DE LA POLICÍA NACIONAL. - No tener capacidad jurídica al momento de presentar la oferta - Cuando la oferta se presente en forma extemporánea o en un lugar distinto al señalado en el presente Pliego de Condiciones. El hecho de que un proponente se encuentre dentro de las instalaciones del Centro Social de Agentes y Patrulleros no lo habilita para que se le reciba la propuesta después de la hora citada. El Proponente deberá presentarse al Grupo de Contratos del CENTRO SOCIAL DE AGENTES Y PATRULLEROS previendo las demoras imprevistas. En ningún caso EL CENTRO SOCIAL DE AGENTES Y PATRULLEROS se hará responsable del retraso en la entrada de algún Proponente, por lo que es de única y exclusiva responsabilidad de este, disponer del tiempo necesario para la asistencia oportuna a la diligencia del cierre del presente proceso.

Lo anterior se deberá tener en cuenta para lo estipulado en el las condiciones de participación y estudio previo.

Los demás términos del proceso de contratación PROCESO DE MENOR CUANTÍA PN CESAP MC 168- 2021 no modificadas en la presente adenda continúan vigentes en su integridad.

Coronel CARLOS ANDRES CORREA RODRIGUEZ

ADMINISTRADOR CENTRO SOCIAL DE AGENTES Y PATRULLEROS

Elaboró: OPS Luisa Maria Camacho Rojas – Contratos

Revisado por: OPS Kathy Acosta Valenzuela – Responsable de Contratos

Elaborado: 14/12/2021

Ubicación: Documentos /Procesos 2021

Diagonal 44 No 68 B-30

7445124

cesap.gruco@policia.gov.co

www.centrosocialdeagentes.gov.coe